填表说明：

1.本申请表共六页,适用于排水建设项目（新、改、扩）、排水许可证换证、补证使用。

2.建设项目需填写第1、2页。第6页自行保存,待接管时用。

3.换证、补证需填写第1、2、3页。

申请表30-1

档案编号 ：（     ）–（     ）–（     ）

申请许可证类别：

排水许可申请表

排水户名称（印章） 上海××有限公司

排水项目名称       ××大厦(或上海××有限公司)

填 表 日 期        ×年×月×日

上 海 市 水 务 局

申请表30-2

- 一、基本情况：

| 申请人名称 |  |  | 上海××有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | ××路××号 |  |  |  |  |  |  | 邮 编 | ×××××× |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 张×× |  |  | 电 话 | 021-88888888 | 手 机 |  | 13000000000 | 传真 |  | 021-88888888 |
| 联系人 |  |  | 李×× |  |  | 电 话 | 021-88888889 | 手 机 |  | 13000000000 | 传真 |  | 021-88888889 |
| 排水（建设） 项目名称 |  |  | ××大厦 (或上海××有限公司) |  |  |  | 排水（建设）项目地址 |  |  | 南汇区××路××号 |  |  |  |
| 用水量（m3/日） |  |  |  | ∕ |  |  | 排水量（m3/日） |  |  | ∕ |  |  |  |
| 总用水量 |  | 其 中 自来水量 |  |  | 其 中 自备水量 |  | 总排水量 |  | 其 中 生产(含餐饮)污水量 |  |  | 其 中 生活污水量 |  |
| 200 |  | 200 |  |  | ∕ |  | 180 |  | 30 |  |  | 150 |  |
| 污水处理方式 （□中打“√”） |  |  |  |  | √□自行处理 |  | 污水处理 工 艺 |  | 二级生化处理 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □委托处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住宅类(包括商住、商办等) | 基地面积 (m2) |  |  |  |  | 10000 |  |  | 住宅面积(m2) |  | ∕ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 商场面积(m2) |  | ∕ |  |  |
|  | 总建筑面积 (m2) |  |  |  |  | 15000 |  |  | 办公楼面积(m2) |  | 5000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 餐饮面积(m2) |  | 2000 |  |  |
| 产业类(包括宾馆、医院、餐饮等) | 主要产品或服务： 住宅,办公 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要原料： ∕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要生产工艺及污染物产生流程（框图，可附图）： 生活及餐饮废水排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污水处理工艺流程（框图，可附图）： 根据实际情况框图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

申请表30-3

| 外排口序号 | 管道名称 （污水、雨水、合流） | 管径（mm） | 排水量 （m3/日） | 排 水 去 向 （路名、河道名） | 有无专用检测井 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水 | 300 | 180 | 康达路 | 有 |
| 2 | 雨水 | 600 | ∕ | 康达路 | 无 |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 排水管网平面图（可附图）： 根据实际情况框图 |  |  |  |  |  |

申请表30-4

- 二、初审阶段：

预审意见： (本格内容由预审部门填写) （单位盖章：） 承办人： 主管领导: 年 月 日

审核意见： (本格内容由审核部门填写) 承办人： 主管领导： 年 月 日

审批意见： (本格内容由审批部门填写) 主管领导： 单位盖章： 年 月 日

备注： (本格内容由审核部门填写)

申请表30-5

- 三、审批阶段

预审意见： (本格内容由预审部门填写) （单位盖章：） 承办人： 主管领导: 年 月 日

审核意见： (本格内容由审核部门填写) 承办人： 主管领导： 年 月 日

审批意见： (本格内容由审批部门填写) 主管领导： 单位盖章： 年 月 日

备注： (本格内容由审核部门填写)

申请表30-6

建设项目排水接管流转单

受理号：2009-00001(初审受理号)

| 建 设 单 位 填 写 | 建设单位（章） |  | 上海××有限公司 |  |  | 法定代表（章） |  |  | 张×× |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单 位 地 址 |  | ××路××号 |  |  | 联 系 人 |  |  | 李×× |  |
|  | 排水项目名称 |  | ××大厦(或上海××有限公司) |  |  | 联系电话 |  |  | 021-88888888 |  |
|  | 排水项目地址 |  | ××路××号 |  |  | 邮 编 |  |  | ×××××× |  |
|  | 接 管项目 | 外排口 序 号 | 管道名称 | 管径(mm) | 排水量(m3/D) |  | 排水去向路名 |  |  | 市政管道名 称 |
|  |  | 1 | 污水 | 300 | 180 |  | 康达路 |  |  | 污水管 |
|  |  | 2 | 雨水 | 600 | ∕ |  | 康达路 |  |  | 雨水管 |
|  |  | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |  | ∕ |  |  | ∕ |
|  |  | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |  | ∕ |  |  | ∕ |
| 申请受理日期 |  |  | ××年×月× |  | 档案编号 |  |  | ( )-( )-( ) |  |  |
| 接 管 意 见 | (本格内容由审核部门填写并签章) 上海市水务业务受理中心 排水业务专用章 经办人： 审核人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

告知 建设单位接管完工后及时将“排水接管复函”送交上海市水务业务受理中心，申请办理“排水许可证”。

排 水 接 管 复 函

上海市水务业务受理中心：

(本格内容由接管单位填写并签章)于___________________路______号建设的__________________________，其污水管和雨水管已于________年____月____日由我单位负责与________________________路市政排水设施接通，特此复函。

接管单位（章）

年   月   日